## 見積依頼書
データライブ社用
機械保守サービス契約書依頼書
2023 年 6月 8日
〒212-0013
二次店様ご記入欄 ※必ずご記入ください |  |  | 住所： | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館21F
|  |  | 会社名： | 株式会社イグアス
担当者：
電話：
FＡＸ：
以下の内容について見積書を作成願います。
二次店様名：
お客様(ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ様)情報
お客様名： （契約先）
責任者名： | ご担当者 |  | 部署名： |  | 電話番号：
住所：
■契約形態：委託方式 ■お支払い方法：一括支払い
記載内容の注意事項
サービス開始日 ：新規サービス開始はお申し込みから通常2～ 3 ヶ月程度の期間を考慮してください。※1
サービス終了日 ：原則、最大1年後の日付けを設定ください
※1 注意事項シート「サービスの提供期間と準備期間」をご参照ください
サービス内容
基本のサービスメニュー
時間帯①：オンサイト保守サービス 平日 9 時－ 17時
時間帯②：オンサイト保守サービス 24 時間 365 日
追加メニュー（オプション）
追加メニュー③：HDD返却不要（装置内蔵のHDD ・ SSD 等を交換終了後にお顧客様へお渡しする サービス）※無償
追加メニュー④：HDD破砕（HDD/SSD等を交換終了後に当社にて破砕し、破砕証明書を ご提出するサービス）※短納期の場合有償 (通常納期2～3Wは無償）
データライブ 保守サービスの提供時間と対応窓口
| サービスメニュー | 保守サービス提供時間 |  | 保守分 | 保守受付窓口
| 平日 9時 - 17時 | 平日（月曜日～金曜日） 9時 － 17時 祝祭日及び年末年始（12/29－1/3）を除く |  | オンサイト保守 | コールセンター（２４H) 電話及びEmail
| 24H 365日 | 24時間365 |  | オンサイト保守 | コールセンター（２４H) 電話及びEmail
対象機械情報 ※機器構成が確認できる資料もしくは情報をご提示ください。（必要な情報は下記となります）
◆サーバ・ストレージ製品の場合 ：サーバ納入時の明細情報や資料もしくはログのご提供 ※ログ取得のお願いをする場合も有ります ①CPU（製品名・コア数） ②メモリ（容量・モジュール規格・クロック数）③HDD（容量・回転数・転送速度） ④電源ユニット（ワット数） ⑤その他RAIDカード、ネットワークカード類 ◆ネットワーク製品の場合 ：コマンドの出力結果のご提供 ※機器ごとにコマンドが異なりますので、都度ご案内いたします。
機種名 | 型番 | シリアル番号 | サービス内容 （選択） | サービス開始日 | サービス終了日 | 追加メニュー (選択） | 設置先住所
イグアス記入欄

## 注意事項
前提条件
本サービス提供の前提条件は以下の通りです。
(1) サービス契約の開始時に、当該ハードウェアが正常に稼働しているものとします。
(2) 当該ハードウェアは日本国内で稼働しているものとします。
(3) 本サービスの提供にあたり使用される言語は原則日本語とします。
(4) 障害が発生している対象製品の特定は、お客様の責任で実施するものとします。
(5) 見積時に設置先の住所、保守対象の製品情報(メーカー名、製品形名、シリアル番号、ハードウェア構成情報等)の当社への提供が必要となります。
除外規定
(1) 契約対象製品以外の装置に関するお問合せ。
(2) ソフトウェアの不具合に関する問い合わせやサポート業務。
(3) 対象機器の据付､移動､オーバーホール､改造､付加､撤去､外部配線変更作業｡
(4) 事故､天災地変等の不可抗力､対象機器の移動､改造､付加､規格外の消耗品等の使用､対象機器本来の使用目的以外の使用又は誤用､不適切な稼動環境等により増加した保守サービス｡
(5) 故障が対象機器に起因しないことが判明した場合の修理作業。
(6) 当社又は当社の委託先以外の者による保守サービスの実施又は変更､その他当社又は当社の委託先
以外の者の責に帰すべき事由により増加した保守サービス｡
(7) 一部Raid バッテリ以外の消耗品及び対象機器付属品の交換、修理作業。 例）各種ケーブル、電源タップ、マウス、ディスプレイ、キーボード、ACアダプタ等
(8) 外観を著しく損ない､又は修復不可能なまでに損傷したハードウェアの修復、および性能上影響のない軽微な損傷の修復｡
(9) 顧客データのバックアップ、リストア作業。
(10) 対象機器の部品又はその代替品が中古市場他で調達できなかった時は、その部品を使用して行う保守サービス。
保守用部材について
当社から提供されるサービスの部材は、中古再生品となり、当社技術拠点にて、設定された検査基準をパスした部材を使用します。検査された保守部材は提供した保守部材が短期間で障害を発生した場合、修復するまでサービスを提供いたします。
保守サービスの内容
保守契約された対象機器の障害コールに対して、保守作業がお客様の対象機器設置場所での対応を行うサービスとなります。
障害解析及び障害箇所特定、対応プランの策定、保守用パーツの配送手配、交換作業、故障部品回収は原則当社が行います。
サービスの提供期間と準備期間
お客様からご提出いただく発注書または契約書の受領を以って契約とし、原則として見積書の契約期間を有効な契約期間といたします。サービスの開始日は、契約対象機器毎の契約期間初日とします。
当社では、発注書の当社受領日から新規サービス開始まで通常2 ～3 ヶ月程度のサービス準備期間をいただいております。発注書の当社受領日からお客様ご希望の契約開始日までが 2 ヶ月未満の場合でも 、サービスの開始は可能ですが、サービス準備期間中のサービス提供は準備の状況に応じた対応となります。
障害受付
お客様からの障害コールは、当社コールセンターで24 時間365 日、電話または Email にて受付いたします。受付応答連絡及び障害解析等の対応時間は、ご契約の内容によって異なります。
障害修復と保守作業員の作業範囲
障害解析の結果、対象製品を構成する部品に原因があると考えられる場合、保守作業員を派遣し、障害の復旧に必要な作業、動作確認およびお客様への報告を行います。
お客様の責任範囲
(1) 対象機器に何らかの障害が発生した場合、可能な限りの障害切り分けを実施 一次切り分け とサービス受付窓口への連絡及び障害解析に必要な、情報の提供
(2) オンサイト作業の際に、対象機器へのアクセス権限の取得、作業スペースの確保、及びモニター、マウス、キーボードなどが対象システムに含まれていない場合は準備頂きます。
(3) 対象機器のデータのバックアップ及びリストア
(4) 障害復旧に関する、アプリケーション･システムの正常性確認作業
(5) 当社が障害復旧の為にオンサイト作業をする際に、お客様は施設への入館申請登録と迅速な許可、当該作業に必要な適切な作業空間の無償提供の許可及び作業場所へのアテンド、又は立ち合い
その他一般条項
(1) 本サービスは対象機器のハードウェア障害に対する保守サービスであり、ソフトウェアは対象外です。
(2) ソフトウェアが原因で発生した障害に対する保守サービスは対象外です。
(3) 故障が対象機器に起因しないことが判明した場合の修理対応は対象外です。
(4) ハードウェアの障害に 起因したデータ破損について、一切の責を負わないものとします。
(5) 当社は、本サービスに関わる業務を外部に委託する権利を有します。
(6) 本サービスは、サービス対象機器のハードウェアの品質を保証するものではございません。
(7) 本サービスにおいて、障害発生時の応答時間に制約は無く、人員、保守パーツの調整は速やかに行います。保守作業員のオンサイト時間はご契約に応じた、ベストエフォート対応になります。地域、天候、交通事情等の諸事情によって、ご希望のスケジュールでの対応が困難な場合がございます。交換用保守パーツの在庫状況等の事情 により、必要な交換用保守パーツの手配又は調達に日時を要する場合があり、直ちに保守パーツ交換の為の作業に着手できない場合があります。

## Storwize・FlashSystem
※以下シリーズは、ログからしか読み取ることができない情報（FWバージョンやFRU型番等）がございますので、
正式お見積依頼時にご提供頂きますようお願いいたします。
■対象機
Storwize V3700/V5000/V7000シリーズ
Flash System 840/900/V9000シリーズ
■取得するログ
svcoutログ
■ログ取得方法 | ※機器によってUI画面が異なる場合がございますが、取得方法自体は同じです。
①管理用GUIにログインします。
②一番下の歯車のアイコン中にある『サポート』を選択します。
③『サポートパッケージのダウンロード』を選択します。
④『標準ログ』にチェックを入れて『ダウンロード』を選択します。
⑤ファイルの生成が開始されるので終わるまで待ちます。（5分程かかります）
⑥生成が終了すると、ポップアップが出るので任意の場所に保存します。（IEの場合）
⑦下記画像のようなtgzファイルが保存されますので、こちらを送付してください。（アイコンは使用アプリによって異なる場合があります。）
※.tgzファイルはお客様の機器設定情報も含まれます
設定情報の持ち出し不可の場合はsvcout.で始まるファイル（2種）を送付して下さい。こちらは構成情報のみで機器設定情報は含まれません。
FlashSystemの場合更にbattery寿命確認のため「dumps\tejas\tms.system-report.xxxxxxxxxxxxxx.txt」が必要です

## System X
※搭載パーツの型番や詳細スペックが記載された資料がない場合は、
以下の手順にてログ取得をお願いいたします。
■対象機
System Xシリーズ
■取得するログ
DSAログ
■ログ取得方法
[OSがLinuxの場合]
#cd /opt/IBM/DSA
#./collectall -v -c -d /var/log/IBM_Support/DSA_Output
[OSがWindowsの場合]
下記コマンドにてDSA を実行して頂き、作成されるC:\temp\DSA_Output フォルダを
そのままzip file にて送付ください。
DSA.EXEがインストールされているフォルダよりコマンドプロンプトで
DSAのプログラムのファイル名はDefaultでibm_utl_dsa_xxxxxxxxxxxxとなっています
※xxxxxの箇所は使用するOSにより異なります
ibm_utl_dsa_xxxxxxxxxxxx.exe -v -d C:\temp\DSA_Output
※-vでhtml
※DSAがインストールされていない場合は
該当のDSA（Dynamic System Analysis)をダウンロードし、対象機上で実施してください
https://www.ibm.com/support/pages/ibm-dynamic-system-analysis-dsa
★32bit/64bit選択 > ダウンロードオプションを選択をクリック >HTTPSでのダウンロード選択

## SANスイッチ
■対象機
IBM SANスイッチ
■注意事項
※Brocade OEM製品のファームウェアはバックアップを採ることができません。
構築時のシステムインテグレータや現在の保守会社から同一バージョンのファームウェアをファイル形式で入手頂くようお願い致します。
※コマンド取得作業のためには、機器へのコンソールポートまたはtelnetでのログインが必要となります。
シリアルケーブルで接続する場合は、シリアルストレートケーブルが必要です。
※設定情報の取得には管理ポートにLAN接続する必要があります。
また設定の吸い上げ先となるFTPサーバもしくはSCPサーバが必須となります。
※コンフィグのバックアップのためにFTPかSCPサーバが必要です。
※工場出荷時のパスワード設定は、ユーザ名はadminパスワードはpassowrdとなっています。
■取得が必要なコマンド
version
switchshow
licenseshow
chassisshow
fabricshow
sfpshow -all
コマンド結果は、1台につき1ファイルとしてテキストファイル形式で保存をお願いします。
台数が多い場合は、同一スペックのものから1台をピックアップしていただければ構いません。
ファイル名は機器の個体が特定できる名前（ホスト名やシリアル番号など）をつけるようにお願いします。